Кемеровская область

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ТАЙГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

От 16.08.2018 №  48                                                                                          г.Тайга

О выполнении мероприятий по подготовке

к отопительному сезону 2018-2019г.г.

Заслушав информацию о выполнении мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2018-2019г.г.,  руководствуясь ст.28 Устава Тайгинского городского округа, Совет народных депутатов Тайгинского городского округа

РЕШИЛ:

1. Информацию о выполнении мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2018-2019г.г. принять к сведению.

2.Опубликовать настоящее решение в газете «Тайгинский рабочий» и в «Сборнике правовых актов Совета народных депутатов Тайгинского городского округа».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета народных депутатов Тайгинского городского округа  по  благоустройству, строительству, управлению жилищно-коммунальным хозяйством и муниципальным имуществом (Харин М.Ю.).

Председатель Совета                                                       В.М.Басманов

Информация

о выполнении мероприятий по подготовке

к отопительному сезону 2018-2019 гг.

Подготовка объектов ЖКХ  Тайгинского городского округа ведется в соответствии с положениями распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.06.2018 №253-р «О подготовке объектов жизнеобеспечения городских округов и муниципальных районов Кемеровской области к работе в осенне-зимний период 2018/2019 года».

Перечень необходимых мероприятий по подготовке к предстоящему отопительному сезону Тайгинского городского округа определен  постановлением главы ТГО «О подготовке объектов жизнеобеспечения Тайгинского городского округа к работе в осенне-зимних условиях 2018/2019 г. № 196-п от 15.05.2018 г.

Данным постановлением утверждена городская комиссия по контролю за ходом подготовки объектов жизнеобеспечения к зимнему периоду, под председательством главы Тайгинского городского округа.

Еженедельно проводятся совещания по подготовке объектов к работе в зимний период с участием представителей службы оперативного контроля.

Постановлением главы Тайгинского городского округа № 665-п от 28.12.2017 года принята муниципальная программа «Поддержка и развитие ЖКХ», источник финансирования местный бюджет.  По подпрограмме: «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» запланировано 1750,5тыс. рублей.

По состоянию на 08.08.2018 года по муниципальной программе «Поддержка и развитие ЖКХ» по подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры

Выполнены работы:

385,5 тыс. рублей – выполнен капитальный ремонт артезианской скважины №1 по ул. Чернышевского 100;

99,9 тыс. рублей – выполнен капитальный ремонт водопровода по ул. Почтовой;

412,4 тыс. рублей – выполнен капитальный ремонт водопровода по ул. К.Маркса, ул. Зеленая, ул. Чапаева;

377,0 тыс. рублей – выполнен капитальный ремонт канализационного коллектора по ул. Никитина, пр.Кирова, ул. Октябрьская;

448,5 тыс. рублей – капитальный ремонт канализационного коллектора в районе СК «Юность»;

27,2 тыс. рублей – осуществление тех. контроля.

Всего выполнено работ на 1750,5 тыс. рублей.

1. Котельные

На территории Тайгинского городского округа 3 теплоснабжающие организации: Тайгинский филиал ООО «Кузбасская Энергокомпания», ООО «Сибпромсервис», Тайгинское ГП АТП КО в состав которых входят 14 котельных и 7 ЦТП.

На сегодняшний день подготовлены к работе в осенне-зимний период  12 котельных(86%) теплоснабжающих предприятий:

- ООО «Сибпромсервис»: подготовлены 6 котельных (7 -собственность). Проведена ревизия оборудования, частичная замена насосов, вентилей, электродвигателей, в стадии завершения работы в котельной №7 в п. Таежный (будет произведена замена дымососов).

В соответствии с Программой оснащения отопительных котельных Кемеровской области резервными источниками электроснабжения к началу отопительного сезона будут приобретены дизель-генераторы в котельную №9 ул. Советская 250А (ПМС) и котельную №14 пр. Пролетарский,87.

20.07.2018 года в соответствии с №223-ФЗ от 18.07.2011г. объявлен конкурс на приобретение угля.

Паспорта готовности планируют подписать до 15сентября текущего года.

- Тайгинское ГП АТП КО – котельная к работе подготовлена. Паспорт готовности планируют подписать до 15 сентября текущего года.

-Тайгинский филиал ООО «Кузбасская Энергокомпания». В соответствии с протоколом конкурсной комиссии от 20.12.2016 года №3 заключено концессионное соглашение №1 между муниципальным образованием Тайгинский городской округ и ООО «Кузбасская Энергокомпания»сроком на 13 лет.

В концессию передано 6 котельных: Центральная котельная и 5 малых котельных.

Все малые котельные (котельная психоневрологического интерната, котельная СРЦ для несовершеннолетних, котельная детского сада №6, котельная п. Кузель, котельная №1 ул. Почтовая, 135а) к работе в зимний период подготовлены. На котельной ул. Почтовая 135а установлен прибор учета тепловой энергии.

Работы по Центральной котельной в стадии завершения, выполнена ревизия оборудования котельной (подогреватели, трубопроводы, ремонт топок котлов, ремонт обмуровки котлов, газоходов, ремонт ПСВ, дымососов), выполнена экспертиза паровых котлов №1,2,3 установленных на Центральной котельной.

С 13 по 24 августа остановка работы Центральной котельной, в этот период планируется выполнить техническое обслуживание грейферного крана, замену решетки приемного бункера питателя, ремонт транспортерной ленты галереи №2, задвижки котлов Ду-200-300 мм, запорной арматуры паропроводов промзоны Ду-150мм, техническое обслуживание приборов КИП и электрооборудования, а также будет проведено техническое диагностирование подогревателей сетевой воды-3шт., общего паропровода от 6 котлов.

Из 7 ЦТП на сегодняшний день к работе в осенне-зимний период подготовлены 6  ЦТП (86%). На ЦТП проведены работы по ремонту корректирующих насосов, подпиточных насосов, циркуляционных насосов, ревизия запорно-регулирующей арматуры системы теплоснабжения и ГВС. Также выполнен ремонт здания ЦТП №3.

Паспорта готовности планируют подписать до 15сентября текущего года.

2. Жилищный фонд

К предстоящему отопительному сезону необходимо подготовить 260 многоквартирных домов, в том числе 188 домов  с центральным отоплением.

В целом подготовлено на отчетный период 182 МКД или 70% от планового задания.

Для подготовки жилищного фонда к зимнему периоду выполнены работы по ремонту остекления подъездов, ремонт козырьков входа в подъезды, текущий ремонт кровли, ремонт кирпичной кладки фасадов под оконными проемами, ремонт крылец, ревизия внутридомового инженерного оборудования в подвалах жилых домов, ремонт входных дверей, замена коньковой доски на кровлях, утепление чердачных перекрытий, ремонт панельных швов фасадов и др.

Паспорта готовности жилищного фонда подготовлены, на согласовании с председателями домовых комитетов и теплоснабжающими организациями.

3. Инженерная инфраструктура

Заменено ветхих инженерных коммуникаций: 1,577 км, в том числе:

- ветхие тепловые сети -  1,027 км (план 1,027) 100%;

- ветхие сети водопровода – 0.350 (план 0,195 км) 179,5%;

- ветхие канализационные сети – 0,200 (план 0,400км) 50%;

Проведены гидравлические испытания 38,2 км. тепловых сетей (100% от общей протяженности)

4. Поставка топлива

Тайгинский филиал ООО «Кузбасская Энергокомпания»: заключен договор на поставку угля на 2018 год с ПАО «Кузбасская Топливная Компания» в количестве 50 000 тонн, сделана заявка на поставку топлива к началу отопительного сезона в количестве 3500тонн.

Тайгинское ГП АТП КО:  имеется запас угля в количестве 90 тонн

ООО «Сибпромсервис»: в соответствии с №223-ФЗ от 18.07.2011г. 20.07.2018 года   был объявлен конкурс на поставку угля для предприятия на 2018 год в количестве 6000 тонн, 10.08.2018 года состоялось подведение итогов, заявок от поставщиков угля не поступило.

5. Создание неснижаемого аварийного запаса и аварийных бригад

На предприятиях ЖКХ (МП «Водоканал», Тайгинский филиал ООО «Кузбасская Энергокомпания», филиал «Энергосеть» г. Тайга, ООО «Сибпромсервис создано  5 аварийных бригад общей численностью 42 человека, количество спецтехники аварийных бригад составляет  10 единиц.    Заключены соглашения о взаимодействии и разработан план действий в случае возникновения аварийных ситуаций на объектах тепло и водоснабжения с администрацией п. Яшкино, г. Анжеро-Судженском, ГКУ «СОКРСЖ» по предоставлению дизель-генератора.

Начальник Управления ЖК и ДХ                            А.В. Калугин